## Slide 1
El nivel informado resulta de una cadena de decisiones
1 · Micrófono
p(t) en Pa
2 · Conversión
señal digital
3 · Ponderación
A · C · Z
4 · Detector
RMS o pico
5 · Temporal
F o S
6 · Informe
magnitud · T
Cadena conceptual; no representa la arquitectura interna de un modelo comercial.
Libro del curso, sección 5.11 y figura 5.8.